單位名稱：　　　　　　　　　　　　　　工作場所名稱：　　　　　　　　　　　　　　　_
設備編號：　　　　　　　　　　　　　　設備名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　_
檢查人簽名：　　　　　　　　　　　　　工作場所負責人簽名：　　　　　　　　　　　　_
乾燥機(烘箱)每年定期檢查項目		檢查方法	結果
內、外部應無損傷、變形或腐蝕		檢點
排氣孔開口鬆緊螺旋應無銹蝕或異常		檢點
門把手氣密性應良好		檢點
內部溫度測定裝置及調整裝置應無異常		檢點
設置於內部之電熱及配線應無異常		檢點
設置於內部之隔板架構應無異常		檢點
乾燥隔板架上應無堆置易燃物質		檢點
溫度計上應標示(紅色線)限制最高溫度		檢點
電源線之絕緣包覆應無被破壞或裸露		檢點
使用完畢應拉掉電源插頭		檢點
安全操作程序標示清楚		檢點
異常狀況與改善措施：	複查：