【附件】
危 害 因 素 告 知 單

承攬廠商：	合約負責人：	進場日期： 年 月 日
施工地點：	承攬工項：	施工人數： 人
基本遵守事項： / 進入工區戴安全帽並佩掛識別證，非施工人員嚴禁進入工區。 / 外架作業繫安全帶，嚴禁於架上置料及拆除相關安衛措施（鷹架、長條型防墜網、中欄杆）。 / 工區內臨時用電掛名牌，電線一律高架，尤其地坪潮濕區域，電源限接二次側，並需使用標準插頭及電纜線。 / 工區內安衛措施嚴禁拆除，並與工班及相關施工人員宣導「隨手作安衛」之觀念。 / 各工種施工時，須有安衛主管或專人在旁管理及注意安衛，避免不安全之行為發生。 / 電桿作業需有防止電擊裝置方可作業。 / 承商應加強其所屬施工安全人員及施工區域之危害告知，並確實與以適當之安衛宣導、訓練。 / 承商應確實巡察工區之安衛，並將缺失確實回報，以利安衛管理維護及確保施工人員生命、身體、財產之安全。 / 作業項目： / 1.高架作業 □ 12.油漆、粉刷 □23.洗地、除臘、上臘作業 / 2.組模、拆模 □ 13.打樁作業 □24.高壓水柱 / 3.木料切割 □ 14.擋土支撐架設 □25.垃圾分類作業 / 4.施工架組立、拆卸 □ 15.預拌混凝土輸送 □26.收集垃圾至集中處 / 5.鋼筋組配 □ 16.混凝土澆置作業 □27.築物週邊清潔 / 6.氣體切割 □ 17.電梯安裝 □28.建築物週邊水溝清理 / 7.電焊 □ 18.建築物內環境清潔作業 □29. 其他 / 8.氣體 □ 19.使用清潔劑/工具 / 9.土方開挖 □ 20.玻璃清潔作業 / 10.吊裝、搬運 □ 21.牆面清潔-含吊籠/高空作業 . / 11.電器安裝 □ 22.環境景觀美化作業-含修剪樹木 / 可能之危害： / □ 1.墜落、滾落 □ 8.火災 □ 15.粉塵危害 / □ 2.感電 □ 9.爆炸 □ 16.踩踏 / 3.崩（倒）塌 □ 10.缺氧 □ 17.異常氣壓 / □ 4.物料掉落 □ 11.交通事故 □ 18.與高低溫之接觸 / □ 5.跌倒 □ 12.中毒 □ 19.與有害物之接觸 / 6.衝撞、被撞 □ 13.溺水 □ 20.其他 / □ 7.夾、捲、切、割、擦傷 □ 14.物體破裂 / 危害防止措施： / （一）墜落、滾落 / 1.承攬人雇用勞工從事高架作業時，應依行政院勞動部頒布之「高架作業勞工保護 / 措施標準」辦理。 / □ 2.二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋；構台、工作台四週應設置護 欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 / □ 3.勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，其下方並設置安全網。 / □ 4.勞工有下列情事之一者，承攬人不得使其從事高架作業。 / 酒醉或有酒醉之虞者。 / 身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 / 情緒不穩定，有安全顧慮者。 / 勞工自覺不適從事該項工作者。 / 其他經主管人員認定者。 / □ 5.使用作業平台或施工架，不可使用合梯；施工架外側應設置交叉拉桿及下拉桿等防 / 止墜落設備。 / □ 6.採取防止墜落之必要安全設施如安全帶、索，且母索配置良好，人員不得單獨作業 / □ 7.大樓外牆清洗作業吊籠之構造，應符合吊籠安全檢查構造標準，使用足夠長度之捲 / 揚用之鋼索。 / （二）感電 / □ 1.各承攬人使用有電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 / □ 2.本工地電源開關（包含分路開關）所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 / 3.本工區附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬人於吊 / 舉物件，或搬運長物時，應特別小心，避免碰觸。 / 4.承攬人自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。 / 5.於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 / 6.電焊機外殼應接地並標示，電焊人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護 / 具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。 / □ 7.工作場所人員身體、衣物及其他可能接觸電氣之物品嚴禁潮濕。 / □ 8.對電路之檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或應使用 / 活線作業用器具或其他類似之器具。 / □ 9.電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作 / 業中」或設置監視人員監視之。 / □ 10.發電室、變電室或受電室，非工作人員不得任意進入。 / □ 11.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露及懸掛物品，並不得散亂、放置於有水或潮濕 / 面或影響通道安全。 / □ 12.不得以電線或其他金屬線代替保險絲。 / □ 13.嚴禁使用無設置護罩之砂輪機、圓盤鋸。 / （三）崩（倒）塌 / 1.深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得 / 堆置於臨時開挖面之上方。 / 2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料 / 有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 / 3.模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發 / 生崩塌事故。 / 4.施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 / 5.模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防倒塌。 / 6.施工架應固定於穩固之地面（活動施工架除外），工作台踏板應舖滿，四周應設置 / 欄杆。 / （四）物料掉落 / □ 1.承攬人於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。 / □ 2.各承攬人應嚴格督促所僱勞工進入工作區應配戴安全帽，並扣好顎帶。 / 3.承攬人於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋版、斜離或防護網。 / 4.承攬人於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 / 5.承攬人應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。 / 6.起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。 / （五）跌倒 / □ 1.承攬人於每日工作前，應先整頓工作環境。 / 2.施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。 / 3.工作場所地面應盡量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警 / 告標示。 / 4.樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 / （六）衝撞、被撞 / 1.起重機作業手吊舉物件時，應警慎操作避免搖晃，置撞擊人員或物品。 / 2.抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可以跑步，避免撞傷他人。 / （七）夾、捲、切、割、擦傷 / 1.圓鋸機，研磨機使用時，禁止取下護罩。 / □ 2.工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉輪等有使勞工被捲、夾、擦傷 / 者，應設護照或護欄。 / （八）火災 / 1.嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。 / 2.焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開獲鋪蓋防火毯。 / （九）爆炸 / 1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 / 2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可然性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 / 3.工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司派員處理，並設置 / 警戒，嚴禁一切煙火。 / （十）缺氧 / 1.承攬人雇用勞工於缺氧作業場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 / 2.承攬人雇用勞工從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於 / 百分之十八時應禁勞工進入。 / 3.勞工進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 / （十一）交通維持作業 / □ 1.施工期車輛出入施工區需有承包廠商人員管制交通，並依速限規定行駛。 / □ 2.車輛臨停時，應避免影響交通。 / 3.營建車輛於工區內應按規定時速行駛。 / 4.勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 / （十二）中毒 / 1.承攬人於僱用勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化 / 學物質之工作場所作業時，應依行政院勞動部頒布之「有基溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。 / 2.勞工於上述工作場所作業時，應佩帶合適之防毒口罩。 / 3.勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 / （十三）溺水 / 1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 / 2.勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業， / 並使勞工退避至安全地帶。 / （十四）物體破裂 / 1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 / 2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。 / （十五）粉塵危害 / 1.承攬人雇用勞工從事粉塵作業時，應依行政院勞動部頒布之「粉塵危害預防標準 / 」處理。 / 2.勞工於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 / （十六）踩踏 / 1.高度超過1.5公尺之工作場所，承攬人應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上下之 / 設備。 / （十七）異常氣壓 / 1.承纜人雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應依行政院勞動部頒布之 / 「異常氣壓危害預防標準」處理。 / 2.勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 / 3.從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。 / （十八）與高低溫之接觸 / 1.承攬人雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞動部頒布之「高溫作業勞 / 工作息時間標準」處理。 / 2.勞工於低溫工作場所作業時，承攬人應提供保暖衣著，供勞工穿著。 / （十九）與有害物之接觸 / 1.承攬人雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或 / 衣著供勞工配戴或穿著。 / （二十）垃圾清運作業 / □ 1.車輛於行駛中，禁止人員攀附於車廂或車頂外。 / □ 2.請按工作性質配戴口罩、手套、反光帽、反光背心，著安全鞋等安全配備。 / □ 3.夜間或雨天作業，須加設警告燈號。 / （二十一）地面清潔作業 / □ 勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全 / 狀態，或採取必要之預防措施（例如放置警告標示、拉警示線等） / （二十二）環境消毒作業 / □ 1.依環境消毒流程規定執行相關注意事項。 / □ 2.噴藥時，要穿著個人安全防護裝備安全帽、防護眼鏡、耳塞、防毒面具、手套、 / 長袖、長褲、長統膠鞋。 / □ 3.操作消毒機應注意噴槍以防噴傷人員。 / □ 4.噴藥完畢，並收妥藥劑空瓶以備回收，立即沐浴更衣。 / □ 5.須拉出防護範圍警示線，避免非工作人員進入。 / （二十三）環境美化作業 / □ 1.使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等被捲、夾、擦傷之虞者，應設護 / 罩或護欄。 / □ 2.作業時穿著長袖、長褲、長靴等，防範蚊蟲及蛇類咬傷。 / □ 3.建立10公尺以上作業警戒區。 / □ 4.留意作業區之氣溫，避免中暑。 / （二十四）裝修作業 / □ 1.嚴禁使用無設置護罩之砂輪機、圓盤鋸。 / □ 2.電焊切割作業，要移除易燃物，並設置滅火器。 / □ 3.油漆、防水作業，要保持空氣流通，並遠離火源。 / □ 4. 2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。施工架開口處要設置90公分 / 高的護欄或安全網。 / （二十五）拆除作業 / □ 1.嚴禁使用無設置護罩之砂輪機、圓盤鋸。 / □ 2.拆除應按序由外而內、由上而下，逐步拆除。 / □ 3.拆除配電設備及線路，應先切斷電源。 / □ 4.拆除可燃性氣體管線，應先將管中殘存氣體釋放。 / □ 5. 2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。施工架開口處要設置90公分 / 高的護欄或安全網。 / □ 6.屋頂拆除，應設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板或裝設安全護網，並使 / 勞工佩掛安全帶。 / □ 7.拆除區域應設置圍柵或標示，並選任專人於現場指揮監督。 / □ 8.施工人員有暴露於粉塵者，應配戴防塵口罩、防護眼鏡。 / （二十六）外牆修繕作業 / □ 1.搭設施工架:內、外兩側要設置交叉拉桿及下拉桿；於適當之垂直、水平距離處 / 以壁連桿與構造物妥實連接；構件之連接部分應以適當插銷連接固定穩固；板 / 料應設金屬扣鎖及防脫落鉤，底部之立架，應使用可調型基腳座板。 / □ 2.施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材。 / □ 3.懸臂式施工架或高架超過5公尺以上施工架之構築，要專人妥為安全設計並簽章 / 確認強度計算者。 / □ 4.以捲揚機吊運物料，安裝須核對並確認設計資料及強度計算書。 / □ 5.颱風來臨前，受風面積過大的防塵網及帆布，應先予以拆卸固定。 / （二十七）開挖作業 / □ 1.露天開挖作業之垂直深度在1.5公尺以上，且有崩塌之虞，應設置擋土支撐。 / □ 2.露天開挖作業之工作場所應設立警告標語與工作人員管制。 / □ 3.施工開挖地面須先與相關單位確認網路線、電線等管線位置，若無法得知則須於 / 事前就作業地點及其附近施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，擬訂開挖 / 計畫，以避免挖斷管線、感電、建物損壞或有毒氣體洩漏之情形發生，影響校 / 方權益。 / □ 4.應有進出作業場所之安全設施；且設有排水設施，隨時排除地面水及地下水。 / □ 5.嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 / □ 6.車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。 / □ 7.傾斜地面上之開挖作業時，若勞工有墜落之虞時，應使勞工佩帶安全帶。 / □ 8. 2公尺以上管溝工程之擋土支撐開挖作業需向該管市政府勞動檢查處通報。 / （二十八）其他 / 以上安全衛生事項，本校已確實經宣導明瞭，並請確實遵守。
告知時間： 年 月 日 / 告知人：國立體育大學 / 被告知人： （簽 / 承攬商負責人： / 承攬商工作區聯絡主管： / 承攬商工作區領班: